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[bookmark: _TOC_250003][bookmark: _Toc5692]第一章 需求概要
我院拟对《长安医院移动护理建设项目》的软件、硬件设备采购和网络集成进行公开招标。
本次招标第二部分内容包括：移动护理PDA设备、腕带打印机、瓶贴打印机、腕带标签；



[bookmark: _TOC_250001]
[bookmark: _TOC_250000][bookmark: _Toc23011]第二章 采购内容和要求

1、 [bookmark: 一、采购内容][bookmark: 二、技术和商务要求]采购内容
移动护理PDA：61台包含座充；腕带打印机：12台；标签打印机：12台；腕带标签：1w条；
（1） 移动护理PDA
1、 基本参数
屏幕尺寸：不小于5英寸，分辨率不低于1080*1920；
按键：开关机键、2侧扫描键、音量+-键；
电源：不小于4500mAH，支持更换电池，支持座充，支持快充；
通知方式：支持震动、声音、LED指示灯；
工作温度：-20℃至+50℃
湿度：5% to 95% RH 无凝露状态
防尘防水工业等级：IP67
跌落等级：1.5米
静电放电（ESD）：±15kV空气放电，±8kV直接放电
CPU：不低于6核，2.0GHz
操作系统：不低于Android 9.0
存储：不低于4G+64G
2、 数据采集功能
条码、二维码扫描：图像分辨率不低于1280*800，上下左右55度，支持LED自动补光，LED使用寿命符合IESNA LM-80，十字激光图形，激光安全等级ClassII，支持1D：UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, MSI ,Code11等。2D：PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec等
前置摄像头：不低于500万像素，自动对焦；
后置摄像头：不低于500万像素，自动对焦；
RFID读取（HF）：支持ISO15693、ISO14443A/B；支持NFC协议；
安全模块：支持PSAM功能等；
3、 无线通讯参数
协议：IEEE 802.11a/b/g/n/ac（2.4G/5G双频WIFI）协议
频率：支持2.4G、5GWIFI网络；
蓝牙：支持4.2及以上；
（2） 腕带打印机
接口：USB
打印宽度：19mm~50mm
速度：不低于127mm/5s
标签类型：连续纸、间距纸、腕带
打印方式：热感应或热转印
分辨率：不低于203dpi
驱动：兼容性良好
（3） 标签打印机
接口：USB
打印宽度：最大打印宽度100mm
速度：不低于127mm/5s
标签类型：连续纸、间距纸、腕带
碳带类型：支持300m碳带
打印方式：热感应、热转印
分辨率：不低于203dpi
驱动：兼容性良好
（4） 腕带标签
要求：打印清晰，环保材质，防水、酒精擦拭不掉色，柔软不伤皮肤；
2、 商务要求
1、 所投产品必须近2年内有三甲医院所采用案例并使用良好，符合主流品牌，PDA品牌如：霍尼韦尔、东大集成等；
2、 投标需携带样机；招标方将根据样机最终试用和评估结果确定中标方；
3、 投标报价以人民币填列。
4、 投标人的报价应包括：设备及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终价格。
5、 供应商在西安本地设置有专业服务机构及服务团队，提供7*24小时响应支持。
6、 提供所投产品原厂三年质保及售后服务。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后1小时内响应，2小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过24小时。
7、 验收方法及标准按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及投标厂商标准对每一项技术、商务履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
8、 如双方不能在15个工作日内签订合同，院方有权废除本次招标，自行重新选择供应商；
9、 本次招标项目付款方式：投标方中标后，招标方关于该服务项目的合同款项分3个时间节点进行支付，首次付款时间为合同签署后，中标方交付方案，且该方案得到招标方信息部门确认和签字认可后向中标方支付合同款项金额的30%；第二次付款时间为项目实施完成提交验收报告，且得到招标方书面确认之后，招标方支付中标方合同款项金额的60%；第三次付款时间为合同执行满一年后，系统运行正常，且得到招标方书面确认之后，招标方支付中标方合同款项金额的10%。
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[bookmark: _Toc27702]第三章 投标书格式
[bookmark: 投标书格式]





（封面）正/副本




长安医院移动护理建设项目

投标书




服务商：___________________________________


（盖章）


二零二二 年 	月


1. [bookmark: 1.投标函]投标函

长安医院有限公司：

我方全面研究了“ 	项目”（项目编号：   号）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 		（姓名、职务）代表我方   （投标人名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
一、 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需货物及服务，投标报价以《报价表》为准。
二、 一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
三、 我方已知晓全部招标文件的内容，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。
四、 投标有效期为从投标截止之日起 120 天。
五、 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
六、 我单位联系方式：
地	址： 	

传	真： 	

邮政编码： 	

投标人名称： 	（加盖公章）

法定代表人或代理人： 		（签字） 日期： 	年 	月 	日


2. [bookmark: 3.分项报价表][bookmark: 2.报价表]报价表


	
采购项目名称
	

	
供 应 商
	

	

报价
	大写： 	圆小写： 	元

	
交货安装期：

	
付款方式是否响应：是/否




法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


3. 分项报价表

服务商名称：  	

	
序号
	
名称
	
规格型号
	
品牌
	技术参数
	
单位
	
数量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价人民币（大写）： 	
（小写）：￥ 	元






4. [bookmark: 4.投标人基本情况表]投标人基本情况表


	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	单位性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	主要负责人
	姓名
	
	职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	



其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	



经营范围
	

	备注
	




投标人名称： 				(加盖公章) 日	期： 	年 	月 	日



5. [bookmark: 5.技术和商务要求偏离表]技术和商务要求偏离表

服务商名称： 		第 页 共 页
	
招标条款序号
	
招标文件要求
	
投标书响应
	
偏离
	
说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




声明：1、除本偏离表中所列的偏离项目外，其它所有招标要求均完全响应“招标文件”中   的要求；
2、如完全响应招标文件的要求，只需填写“完全响应招标文件中的商务和技术要求”即可。






法定代表人或被授权代表签字： 	

投	标	单	位	公	章： 	

日	期： 	


6. [bookmark: 6.同类项目业绩一览表]同类项目业绩一览表

服务商名称：  	

	
序号
	采购项目名称
	
项目内容
	合同金额
（万元）
	
完成日期
	
备注
	业主名称、联系人及电话

	
1
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	
	

	
3
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	
	
	
	
	

	
5
	
	
	
	
	
	

	
…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、服务商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2、服务商应提供双方签订的合同、协议（合同原件彩色扫描件加盖公章装订在磋商  响应文件中）。
法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）

日期： 	


7. [bookmark: 7.服务商资格证明文件]服务商资格证明文件

服务商资质要求（加盖公章）：   
1、 投标商须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人，提供有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一营业执照）； 
2、 法定代表人授权书原件（附法定代表人、被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；
3、 财务状况报告：投标商近三年财务状况良好，无破产或资不抵债状况，提供2019至2021年度第三方审计的财务报告，若成立不足三年的提供自成立以来的审计报告，若成立不足一年的提供银行出具的资信证明。
4、 税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内任意连续三个月的依法缴纳税收的证明材料，依法免税的单位应提供相关证明材料；
5、 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内任意连续三个月的缴纳社会保障金的证明材料，依法免税的单位应提供相关证明材料；
6、 公司注册资金不低于100万，参加招标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
7、 [bookmark: _GoBack]具有良好的履行服务能力、良好的经营业绩，提供至少2份近一年（2020年至今）相关单个合同不少于50万合同实施案例。

8. [bookmark: 8.法定代表人授权委托书]法定代表人授权委托书




本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于 （服务商地址）	的
（服务商名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加 （项目名称）       的磋商活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于 	年 月 日签字（或盖章）生效，有效期自磋商之日起 	天，特此声明。




	


法人身份证复印件


正面
	


被授权人身份证复印件


正面

	


反面
	


反面


注：此授权书的有效期应与磋商响应文件有效期一致

服务商： 			（公章） 法定代表人： 		（签字/或盖章） 被授权人： 	（签字/或盖章）




9. [bookmark: 9.声明]声明

项目名称： 	项 目 项目编号： 		
致：长安医院有限公司
我公司作为 	项目的投标人，在此郑重声明：
一、我公司完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时  又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、我公司参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控  股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
三、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服  务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
四、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文  件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
五、我公司为本项目未提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。  六、我公司及其现任法定代表人、主要负责人在近 10 年内不具有行贿犯罪记录。七、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的相关规定：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。特此声明。

投标人名称：	(加盖公章)
日	期：


10. [bookmark: 10.技术实施方案及承诺]技术实施方案及承诺

本项目具体实施方案，其中包含人员安排、实施计划、建设周期安排等内容。
（由服务商自行编写，格式自定。）











法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）	

日期： 	


11. [bookmark: 12.服务商认为需要补充的其它资料][bookmark: 11.售后服务及培训方案]售后服务及培训方案


（售后服务及培训方案，格式自定）













法定代表人或被授权代表签字： 	

服务商： 	（公章）	

日期： 	


12. 服务商认为需要补充的其它资料注：附产品资料等。
